토스티아 카페 전력 사용 전자제품 목록

[냉난방기] 2개

-> 도시바 천장 에어컨 (18평 제품 기준)

| 호 칭 마 력 |  |  | 4HP |
| --- | --- | --- | --- |
| 모 델 명 |  |  | MCY - MAP0401HT2K |
| 냉방능력 |  | (kW) | 12.4 |
|  |  | (kcal/h) | 10,664 |
| 난방능력 |  | (kW) | 12.5 |
|  |  | (kcal/h) | 10,750 |
| 전기 특성 | 전 원 | (V-Ph-Hz) | 220-1-60 |
|  | 냉방 운전전류 | (A) | 14.58 |
|  | 냉방 소비전력 | (kW) | 2.98 |
|  | 난방 운전전류 | (A) | 13.60 |
|  | 난방 소비전력 | (kW) | 2.82 |
|  | 누전 차단기 | (A) | 32 |
| 압축기 |  | (Type) | DC Inverter x 1ea |
| 사용냉매 |  | (Type) | R 410A |
| 외형크기(HxWxD) |  | (mm) | 1,340 x 900 x 320 |

Note: 1. 능력산출기준
            냉방: 실내온도 27℃ DB / 19.5℃ WB, 실외온도 35℃ DB
            난방: 실내온도 20℃ DB, 실외온도 7℃ DB / 6℃ WB
         2. 본 제품은 인버터형이므로 부하에 따라 소비전력이 변합니다.

[led 메뉴판] 6개

http://www.mylumi.co.kr/news/1060 여기 연락해서 물어보기

대략 소비전력 18w

[천장등 (대)] 5개

소비전력 12w(미정)

[천장등 (소)] 7개

소비전력 7W(미정)

[음료 냉장고] 2개

소비전력 300W ~ 400W -> 업소일 경우 열고 닫는 경우가 평균보다 많이 더 클 것으로 추정한다고 함

[업소용 냉장고] 2개

우성 GWS-150RT ->

소비전력 전화해서 물어봐야 함

[얼음 제빙기] 1개

JETICE-210W

정격 소비전력 -> 1250W

[커피 머신]

FIORENZATO VENEZIA 2GR

소비전력 -> 3500W

[커피 그라인더] 1개

ANFIM Super Caimano on Demand 2

소비전력 -> 400W

[핫 워터 디스펜서] 1개

소비전력 -> 2000~ 2100W

[미니 오븐] 3개

소비전력 -> 800W